**浙工商大学计财处机房网络升级整改项目询价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 报价（元） |
| 计财处机房网络升级整改服务 | 本次采购的服务，主要对计财处弱电机房进行整改，包括老旧设备更换（新设备由学校提供）、虚拟机的搭建，备份服务，以及IT环境整改，具体如下：1、虚拟化环境搭建：原应用对操作系统版本等有特殊要求，新的硬件兼容性有问题，需要将服务器进行虚拟化，已满足特殊应用的要求，乙方需完成服务虚拟化环境搭建，并将原有旧设备上的系统迁移至新机器。2、备份服务：原财务数据采用的移动硬盘备份方式，无法满足大量数据的安全性要求，乙方需针对财务核心业务数据库、虚拟机、业务系统等搭建备份机制，定期进行备份作业，并且能验证备份的有效性，保障核心业务数据库、虚拟机等的数据安全性。3、网络隔离：原财务网络与校园网中间有穿插互通，使得财务核心业务的网络留有安全风险，乙方需财务专网与校园网隔离，详细规划业务网络出口及办公网络，保障业务网络安全通畅，办公网络稳定高效，以满足网络安全管理要求。4、财务专网规划：对照财务专网相关规定，重新调整网络配置，并且对安全设备策略进行重新优化，保障财务网络合规和安全。5、弱电机房整改：弱电机房重新理线，更换部分老旧跳线，对跳线进行标签登记，梳理物理端口，机柜位置平移，更改排列，方便管理。机房整体环境改造，需做到线缆标准规范，美观且易于管理。由于财务系统重要性，以上服务需在4个工作日内完成，1个月内需派驻人员在校内现场保障，有故障在15分钟内及时处理。 | 1 | 项 |  |
| **合计：人民币（大写） ，(小写)**  |
| 供应商（盖章）： 联系人： 联系电话： 报价时间： 年 月 日 |